| Подаци о подносиоцу захтјева: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Власник/инвеститор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Овлашћени потписник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МХ „ЕРС“ –МП а.д. Требиње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЈ: ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адреса: .......................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАХТЈЕВ за издавање електроенергетске сагласности за нове објекте за производњу електричне енергије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Општи подаци о инвеститору и објекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подаци о инвеститору |  |  | Назив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЈМБГ/JИБ/ПИБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контакт телефон/факс/e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Назив електране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Локација електране |  |  | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Општина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к.ч. број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катастарска општина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Врста електране |  |  |  |  |  |  | ☐хидроелектрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐вјетроелектрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐соларна електрана – локација панела: кров / фасада /тло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐когенеративно постројење |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐гориве ћелије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ остало – врста горива: гас / биогас / биомаса /_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Режим рада електране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Начин рада електране |  |  |  |  |  | ☐паралелан рад са мрежом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ комбинован рад (паралелан рад и изоловани рад за сопствене потребе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Начин предаје електричне енергије у мрежу |  |  |  |  |  | ☐испорука комплетно произведене енергије у мрежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐потрошња за властите потребе са испоруком вишка произведене енергије у мрежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐примопредаја по принципу нето мјерења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Електроенергетски подаци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укупна инсталисана привидна снага електране (kVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Укупна инсталисана активна снага електране (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Максимална привидна снага коју електрана предаје у мрежу (kVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Максимална активна снага коју електрана предаје у мрежу (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Број генератора у електрани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Називни напон расклопног постројења електране (kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Годишња производња електране (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Годишња производња коју електрана предаје у мрежу (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Годишња производња која се утроши за властите потребе (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Процијењена годишња производња по мјесецима (kWh) |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |
| 3.11 | Максимална активна снага коју електрана преузима из мреже (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Годишња потрошња коју електрана преузима из мреже (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Називни фактор снаге електране |  |  |  |  |  |  | cosϕn (индуктивно)= |  |  |  |  |  |  |  |  | cosϕn (капацитивно)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Појединачни подаци за генератор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Врста генератора |  |  |  |  |  |  | ☐синхрони генератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐генератор са претварачем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐асинхрони генератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐PV са инвертором |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐двострано напајани асинхрони генератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐остало _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Број идентичних генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Технички подаци за генератор |  | Редни број |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Привидна снага (kVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Активна снага (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Називни напон (kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Називна струја (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна струја (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Називни фактор снаге cosϕn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Струја кратког спојаIk3''(А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Коефицијент фликера генератора (само за вјетроелектране и соларне електране) |  |  |  |  |  |  | Посебан прилог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Коефицијент промјене напона у прелазном режиму (само за вјетроелектране) |  |  |  |  |  |  | Ψk | 30о |  |  |  |  |  | 50о |  |  |  |  |  | 70о |  |  |  | 85о |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ku(ψk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Макс. снага генератора (kW) (само за вјетроелектране) |  |  |  |  |  |  | P10min= |  |  |  | P1min= |  |  |  |  |  |  |  | P0,2s= |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Остали подаци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Струје виших хармоника (за електране прикључене преко инвертора/претварача) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Посебан прилог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Начин управљања (само за претвараче) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐вођено преко мреже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐сопствено вођење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Снага инвертора (за соларне електране) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Снага кондензаторског постројења (kVAr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Регулација напона и производње реактивне снаге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐регулација фактора снагеcosϕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐регулација фактора снаге cosϕ(P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐регулација реактивне снагеQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐регулација напонаU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Снага властите потрошње електране (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Снага потрошње за властите потребе на локацији електране (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Предвиђени датум почетка изградње електране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Предвиђени датум почетка редовног погона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Приложена документација: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Матични подаци за правно лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Ситуациони план (катастарски план) електране са уцртаним објектима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Локацијски услови за изградњу електране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Идејни пројекат електране (једнополна шема, основни подаци о генераторима и трансформаторима, опис основних уређаја заштите генератора и трансформатора у објекту електране, опис системске заштите и заштите прикључног вода, подаци потребни за прорачун струја кратких спојева, опис планираног начина прикључења на мрежу и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Копија уговора о концесији или еквивалентног уговора (ако је примјењиво) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M. П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потпис подносиоца захтјева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |